## Sheet1
附件1
枞阳县中医院血透血滤相关设备维修常用配件和工时费采购项目
ZYXZYY-20251202
采购需求与技术要求 | [8 empty] | 投标报价
序号 | 配件厂家编号 |  |  | 品名 | 适用设备名称 | 品牌 | 单位 | 最高限价（元） | 统一打折比例 | 打折后单价 | 单位
（保留两位小数点
1 | 3KS | A | 150 | DC 电源板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 7307 | 100% | 7307 | 块
2 | 8KS | A | 200 | 5V电源板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2461 |  | 2461 | 块
3 | 3KO | A | 210 | 24V电源板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 4870 |  | 4870 | 块
4 | 8KS | B | 100 | DM 电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 15629 |  | 15629 | 块
5 | 3KO | B | 150 | CM电路板(B板） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 21159 |  | 21159 | 块
6 | 8KS | B | 200 | MM电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 19739 |  | 19739 | 块
7 | 3K0 | B | 301 | OP电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 8321 |  | 8321 | 块
8 | 8KS | B | 400 | 报警电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2994 |  | 2994 | 块
9 | 8KS | B | 700 | 背侧B.P电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2106 |  | 2106 | 块
10 | 8KS | B | 300 | I/O电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 7002 |  | 7002 | 块
11 | 8KS | B | 900 | 气泡侦测器电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 1573 |  | 1573 | 块
12 | 3K0 | B | 500 | 后备电源电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 3171 |  | 3171 | 块
13 | 3KO | E | 210 | 报警器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 234 |  | 234 | 个
14 | 8KS | E | 300 | 细菌过滤器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 支 | 1200 |  | 1200 | 支
15 | 370 | E | 500 | 漏电保护开关 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 6266 |  | 6266 | 个
16 | 8KS | E | 555 | 液晶显示器组合 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 组 | 50538 |  | 50538 | 组
17 | 3KO | E | 600 | 风扇 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 876 |  | 876 | 个
18 | 3KO | E | 760 | 肝素泵电路板UF pump（板） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2588 |  | 2588 | 块
19 | 3KO | E | 752 | 电机超滤泵电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2588 |  | 2588 | 块
20 | 3KO | E | 770 | 血泵、置换液泵电路板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2029 |  | 2029 | 块
21 | 3KS | E | 770 | 浓缩液泵电路板（驱动板） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 块 | 2132 |  | 2132 | 块
22 | 8KS | E | 800 | 过滤器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2062 |  | 2062 | 个
23 | 2KM | F | 250 | 平衡腔阀组件 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 10149 |  | 10149 | 个
24 | 2KM | F | 202 | 平衡腔阀阀芯 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 443 |  | 443 | 个
25 | 2KO | F | 406 | 平衡腔阀套筒 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 267 |  | 267 | 个
26 | 2KO | F | 408 | 214垫片.平衡腔阀垫片（旁路阀） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 443 |  | 443 | 个
27 | 2KM | F | 203 | 弹簧 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 90 |  | 90 | 个
28 | 2KM | F | 204 | O型圈 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 195.6 |  | 195.6 | 个
29 | 3K0 | F | 550 | 旁路电磁阀组件 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 15856 |  | 15856 | 个
30 | 2K0 | H | 600 | 单项止逆阀（ETCF) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 633 |  | 633 | 个
31 | 80A | H | 010 | 合页 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1600 |  | 1600 | 个
32 | 8KS | K | 250 | 气泡侦测器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 7956 |  | 7956 | 个
33 | 3KO | K | 300 | 漏血侦测器（有底座） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 17761 |  | 17761 | 个
34 | 3K0 | K | 600 | 电导度探头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 7991 |  | 7991 | 个
35 | 3KO | K | 700 | 温度传感器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1866 |  | 1866 | 个
36 | 2K0 | K | 810 | 透析压感测器（219） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 12622 |  | 12622 | 个
37 | 3KO | L | 100 | 设定旋钮（血泵） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 710 |  | 710 | 个
38 | 8KS | L | 250 | 静脉钳 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 11099 |  | 11099 | 个
39 | 3KO | L | 110 | 转速设定旋钮 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 92 |  | 92 | 个
40 | 3KO | M | 605 | 血液泵感应开关 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 234 |  | 234 | 个
41 | 8KS | M | 350 | 按键贴膜 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 4313 |  | 4313 | 个
42 | 3KO | M | 700 | 旁路报警开关小电路板（背面的） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 697 |  | 697 | 个
43 | 8KS | N | 500 | 流量开关156.218.252 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2981 |  | 2981 | 个
44 | 8KS | Q | 135 | 齿轮泵泵头，流量207.220 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 8385 |  | 8385 | 个
45 | 8KS | Q | 150 | 齿轮泵电机（流量泵电机）207.220 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 4710 |  | 4710 | 个
46 | 8KS | Q | 130 | 流量泵（负压泵） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 11682 |  | 11682 | 个
47 | 8KS | Q | 200 | （脱水泵）超滤泵 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 36534 |  | 36534 | 个
48 | 3KW | Q | 210 | 脱水泵，浓缩液泵泵头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 14587 |  | 14587 | 个
49 | 7KO | Q | 252 | (脱水泵）超滤泵电机 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 3805 |  | 3805 | 个
50 | 3KW | Q | 290 | 浓缩液泵泵头垫片 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 133 |  | 133 | 个
51 | 8KS | Q | 300 | 浓缩液泵（113） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 37548 |  | 37548 | 个
52 | 8KS | Q | 313 | 浓缩液泵支架 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 3805 |  | 3805 | 个
53 | 8KS | Q | 352 | 浓缩液泵电机 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2842 |  | 2842 | 个
54 | 321 | Q | 415 | 血泵夹弹簧 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 160 |  | 160 | 个
55 | 3K0 | Q | 435 | 血液泵电机带齿轮盒 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 12684 |  | 12684 | 个
56 | 7KO | Q | 571 | 泵夹固定片 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 142 |  | 142 | 个
57 | 3K0 | Q | 452 | 血液泵内固定夹红 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 160 |  | 160 | 个
58 | 3K0 | Q | 453 | 血液泵内固定夹蓝 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 160 |  | 160 | 个
59 | 8KS | Q | 260 | 计速器（113） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1325 |  | 1325 | 个
60 | 8KS | Q | 262 | 计速器垫片（浓缩液泵） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 126 |  | 126 | 个
61 | 8KS | Q | 261 | 计速器垫片（脱水泵） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 126 |  | 126 | 个
62 | 8KS | Q | 400 | 血泵 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 27971 |  | 27971 | 个
63 | 3KO | Q | 410 | 泵转子 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 7422 |  | 7422 | 个
64 | 3K0 | Q | 440 | 血泵盖 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 633 |  | 633 | 个
65 | 7K0 | Q | 541 | 血泵盖连接轴 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 142 |  | 142 | 个
66 | 8KS | Q | 700 | 肝素泵 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 30129 |  | 30129 | 个
67 | 8KS | Q | 800 | 置换液泵 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 27971 |  | 27971 | 个
68 | 3KO | Q | 810 | 置换液泵转子 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 7422 |  | 7422 | 个
69 | 3KM | Q | 750 | 肝素泵夹 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 952 |  | 952 | 个
70 | 3KW | S | 503 | 过热保护开关（有开关） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 848 |  | 848 | 个
71 | 3KW | S | 504 | 过热保护开关 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 761 |  | 761 | 个
72 | 3KW | S | 610 | 加热器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 5772 |  | 5772 | 个
73 | 8KS | T | 130 | 热交换器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 8434 |  | 8434 | 个
74 | 200 | T | 500 | 除气罐（气泡分离器208） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2855 |  | 2855 | 个
75 | 322 | T | 505 | 旧浮球 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 952 |  | 952 | 个
76 | 2KO | T | 505 | 新浮球 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 540 |  | 540 | 个
77 | 200 | T | 502 | 208垫片，208帽子 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 160 |  | 160 | 个
78 | 3KM | X | 110 | 透析器接头（红） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1426 |  | 1426 | 个
79 | 3KM | X | 100 | 透析器接头（蓝） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1426 |  | 1426 | 个
80 | 2KS | X | 145 | 置换液接口 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 4757 |  | 4757 | 个
81 | 2KS | X | 146 | 置换液接口垫片 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 113 |  | 113 | 个
82 | 2KS | X | 147 | 置换液接口顶针 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 480 |  | 480 | 个
83 | 2KS | X | 421 | 接头（消毒液） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 286 |  | 286 | 个
84 | 3KS | X | 180 | 消毒液吸入接头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 332 |  | 332 | 个
85 | 8KS | X | 150 | A液吸管（红） 旧 套 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2379 |  | 2379 | 个
86 | 8KS | X | 155 | B液吸管（蓝） 旧 套 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2379 |  | 2379 | 个
87 | 8KS | X | 151 | A液吸管（红） 新 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2379 |  | 2379 | 个
88 | 8KS | X | 156 | B液吸管（蓝） 新 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2379 |  | 2379 | 个
89 | 3KS | X | 151 | A液接头 旧 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1586 |  | 1586 | 个
90 | 3KS | X | 156 | B液接头 旧 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1586 |  | 1586 | 个
91 | 3K0 | X | 153 | A、B液吸管管子（旧） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 96 |  | 96 | 个
92 | 8KS | X | 170 | 新 B液接头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 633 |  | 633 | 个
93 | 8KS | X | 175 | 新 A液接头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 633 |  | 633 | 个
94 | 8KS | X | 178 | 水洗接头传感器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1375 |  | 1375 | 个
95 | 8KS | X | 173 | B液底座壳 新 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 222 |  | 222 | 个
96 | 8KS | X | 176 | A液底座壳 新 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 222 |  | 222 | 个
97 | 8KS | X | 199 | 水洗阀 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 6279 |  | 6279 | 个
98 | 8KS | X | 600 | 软管（红） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 254 |  | 254 | 个
99 | 8KS | X | 610 | 软管（蓝） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 254 |  | 254 | 个
100 | 221 | X | 380 | 两通接头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 22 |  | 22 | 个
101 | 3KW | X | 600 | 消毒液软管（透明） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 86 |  | 86 | 个
102 | 8KS | Y | 210 | 胶水 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 507 |  | 507 | 个
103 | 8KS | Y | 220 | 润滑剂 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 952 |  | 952 | 个
104 |  | 2K | 1197 | 玻璃板 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1200 |  | 1200 | 个
105 | 2KS | X | 175-1 | 接头(浓缩液吸管) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 331.5 |  | 331.5 | 个
106 | 2KS | X | 175 | 接头(浓缩液吸管) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 331.5 |  | 331.5 | 个
107 | 2KS | X | 220 | 接头（小红） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 951.6 |  | 951.6 | 个
108 | 2KS | X | 225 | 接头（小蓝） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 951.6 |  | 951.6 | 个
109 | 200 | X | 226 | 接头（大红） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 475.8 |  | 475.8 | 个
110 | 200 | X | 227 | 接头（大蓝） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 475.8 |  | 475.8 | 个
111 | 21V | F | 510 | 进水阀(102,112,132,134，203)两通 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2601.3 |  | 2601.3 | 个
112 | 321 | F | 501 | 垫片(进水阀102,112,132,134) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 126.1 |  | 126.1 | 个
113 | 322 | F | 200 | 底座 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 48.1 |  | 48.1 | 个
114 | 322 | F | 300 | 透析液阀(110,111.310.309)B液电磁阀，两通 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2758.6 |  | 2758.6 | 个
115 | 322 | F | 302 | 透析液阀 垫片 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 729.3 |  | 729.3 | 个
116 | 321 | F | 503 | O形圈（117阀）112 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 78 |  | 78 | 个
117 | 21V | F | 518 | 阀底座（102.112.117.235） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 919.1 |  | 919.1 | 个
118 | 200 | G | 200 | 容量室阀(117，235)旧 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2567 |  | 2567 | 个
119 | 321 | G | 301 | 容量室阀垫片(117垫片，235) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 85.8 |  | 85.8 | 个
120 | 21V | G | 310 | 容量室阀(117，235)新 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 3424.2 |  | 3424.2 | 个
121 | 2KS | G | 510 | 消毒液阀(135,166,167)三通阀 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 4916.6 |  | 4916.6 | 个
122 | 221 | H | 501 | 压力释放阀垫片(107,130，209垫片) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 124.8 |  | 124.8 | 个
123 | 321 | H | 510 | 压力释放阀(107,130，209) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2379 |  | 2379 | 个
124 | 321 | H | 512 | 弹簧 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 126.1 |  | 126.1 | 个
125 | 3K0 | K | 300 | 漏血侦测器（无底座） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 17760.6 |  | 17760.6 | 个
126 | 321 | K | 303 | 漏血侦测器玻片 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 748.8 |  | 748.8 | 个
127 | 3K0 | K | 304 | O形圈(漏血侦测器用) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 76.7 |  | 76.7 | 个
128 | 21V | P | 210 | 5A/115V保险丝 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 19.5 |  | 19.5 | 个
129 | 21V | P | 230 | 15A/115V保险丝 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 63.7 |  | 63.7 | 个
130 | 21V | S | 100-1 | 供水过滤器(100-1) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 500 |  | 500 | 个
131 | 21V | S | 100 | 供水过滤器(100) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 3424.2 |  | 3424.2 | 个
132 | 200 | S | 200 | 废液过滤器(169)蓝色 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 310.7 |  | 310.7 | 个
133 | 320 | S | 300 | 浓缩液过滤器(109) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 126.1 |  | 126.1 | 个
134 | 3KS | S | 300 | 消毒液过滤器（飞碟） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 189.8 |  | 189.8 | 个
135 | 320 | T | 200 | 透析液混合槽(115) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2091.7 |  | 2091.7 | 个
136 | 322 | T | 300 | 缓冲槽(142) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 2091.7 |  | 2091.7 | 个
137 | 322 | T | 400 | 气泡分离器(129)221 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 3487.9 |  | 3487.9 | 个
138 | 3KS | T | 401 | O型环(缓冲槽)129 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 111.8 |  | 111.8 | 个
139 | 200 | T | 900 | 容量室(116) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 3456.7 |  | 3456.7 | 个
140 | 200 | T | 901 | 容量室膜 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 729.3 |  | 729.3 | 个
141 | 2KM | X | 110 | 透析器接头(红色) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 793 |  | 793 | 个
142 | 2KM | X | 111 | 透析器接头(蓝色) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 793 |  | 793 | 个
143 | 321 | X | 107 | 0型圈（透析器接头） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 26 |  | 26 | 个
144 | 321 | X | 145 | 透析液采样器 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 1901.9 |  | 1901.9 | 个
145 | 2KS | X | 146 | 垫片(透析液采样器) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 113.1 |  | 113.1 | 个
146 | 2KS | X | 180 | 接头(消毒液瓶) | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 331.5 |  | 331.5 | 个
147 | 200 | X | 335 | 消毒液三通 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 153.4 |  | 153.4 | 个
148 | 200 | X | 320 | 大三通 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 15.6 |  | 15.6 | 个
149 | 321 | X | 350 | 接头（大管接小管） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 247 |  | 247 | 个
150 | 2KO | X | 434 | NIL转接头 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 96.2 |  | 96.2 | 个
151 | 200 | X | 515 | From-To外管 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 222.3 |  | 222.3 | 个
152 | 200 | X | 520 | 机器内部水管 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 189.8 |  | 189.8 | 个
153 | 320 | X | 600 | A液管、消毒液管（白色） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 78 |  | 78 | 个
154 | 320 | X | 610 | B液管、脱钙液管（蓝色） | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 89.7 |  | 89.7 | 个
155 | 200 | X | 620 | 静脉侦测器用管 | 东丽TR-8000、东丽TQS-88 | 东丽 | 个 | 70.2 |  | 70.2 | 个
156 | / | / | / | 水处理单向阀 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 个 | 320 |  | 320 | 个
157 | / | / | / | 多路阀（沙罐、碳罐） | 武汉启诚ME4-1500 | 富莱 | 个 | 3800 |  | 3800 | 个
158 | / | / | / | 多路阀（树脂罐） | 武汉启诚ME4-1500 | 富莱 | 个 | 4800 |  | 4800 | 个
159 | / | / | / | 格兰富增压泵 | 武汉启诚ME4-1500 | 格兰富 | 个 | 2300 |  | 2300 | 个
160 | / | / | / | 格兰富循环泵（一级） | 武汉启诚ME4-1500 | 格兰富 | 个 | 9600 |  | 9600 | 个
161 | / | / | / | 格兰富循环泵（二级） | 武汉启诚ME4-1500 | 格兰富 | 个 | 7800 |  | 7800 | 个
162 | / | / | / | 1665玻璃钢罐体 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 个 | 1500 |  | 1500 | 个
163 | / | / | / | 沙罐填料 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 罐 | 2000 |  | 2000 | 罐
164 | / | / | / | 碳罐填料 | 武汉启诚ME4-1500 | 碘值1200 | 罐 | 5500 |  | 5500 | 罐
165 | / | / | / | 树脂罐填料 | 武汉启诚ME4-1500 | 漂莱特 | 罐 | 7500 |  | 7500 | 罐
166 | / | / | / | 保安过滤器 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 个 | 900 |  | 900 | 个
167 | / | / | / | 保安过滤器滤芯 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 支 | 20 |  | 20 | 支
168 | / | / | / | 稳压阀 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 个 | 480 |  | 480 | 个
169 | / | / | / | 水处理消毒 | 武汉启诚ME4-1500 | / | 次 | 1500 |  | 1500 | 次
170 | / | / | / | 4040反渗透膜 | 武汉启诚ME4-1500 | 杜邦（陶氏） | 支 | 4100 |  | 4100 | 支
171 | / | / | / | 8040反渗透膜 | 武汉启诚ME4-1500 | 杜邦（陶氏） | 支 | 5400 |  | 5400 | 支
172 | / | / | / | 血透室水处理及血透机维修维护费（维修人员需2个小时到场，24小时观察期，要求工程师要有血透上岗证，并备份于科室） | / | / | 次 | 800 |  | 800 | 次
报价须知： 1.报价方法：报价单位仅需填报上表中统一打折比例（如70%、80%、90%等），打折后单价电脑自动生成（打折后单价=最高限价*统一打折比例），报价单位勿自行更改计算结果，因自行更改导致计算错误的视为无效报价。 2.根据统一打折比例的数值由小到大依次确定中标候选顺序。 3.只允许报价单位提供一个报价方案、一次性书面报价，多方案报价的视为无效报价。 4.供货要求：中标单位须保证按时按质按量供货，若出现供货不及时、质量不达标、数量不足等现象，造成科室投诉达3次以上的终止采购合同，顺延下一中标候选单位供货。
报价公司：（盖章）
电 话： | [5 empty] | 联系人：
邮 箱： | [5 empty] | 日 期： 年 月 日