- 枞阳县中医院消毒供应中心外包服务项目

采购需求

- 一、采购内容及要求

需要供应商将枞阳县中医院所需医疗器械、器具、手术室敷料等物品进行回收、分类、清洗、消毒、干燥、检查、包装、灭菌、储存、运输，发放等服务。

（一）技术要求

1.供应商能够承担医院器械的清洗消毒灭菌（除软镜）、医用织物消毒灭菌（注：软镜包括胃镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等类型）。

2.下收下送：供应商需提供所有消毒灭菌物品的院内下收下送，以及不同院区间的院外物流转运服务，按时按要求收发至用户指定地点，下收下送时间与次数根据院方需求执行。必须使用符合国家标准规范和院方要求的运送容器和车辆运送无菌器械和经污染器械；根据院方业务量补足转运车、转运箱、物流车、物流司机等，运送车辆洁、污分开。

★3、质量及标准：按中华人民共和国卫生行业标准执行；所有消毒灭菌处理都应有数据证据支持；供应商需建立完善的质控系统，并形成文件体系；记录和质控数据可按照相关要求向采购单位提供；所有质控文件应留存 3 年以上。消毒灭菌后的物资，均需达到以下国家相关行业标准：

3.1 中华人民共和国卫生行业标准：WS310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》；WS310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；WS310.3-2016《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测》；WS/T508-2025《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》标准执行。

3.2 同时需要符合合同期内更新及新颁布的行业标准规范。

3.3 院方有权每季度召集供应商通过会议形式对合同以及履行监督进行回顾，提供质量改进报告；每月反馈服务缺陷投诉汇总，提供分析报告。

★4、项目执行：

4.1 提供所有器械包的包装材料；医用双层无纺布及纸塑袋包装的灭菌包，其灭菌有效期为180天。

4.2 为院方的器械建立电子溯源（免费为院方提供数据对接接口并保证数据正常接入院方系统，以便于患者使用溯源排查），并能够追踪每一个器械（包）在整个流程中的处理时间；数据备份：永久记录处理该器械包相关人员、消毒/灭菌机器设备电子追溯信息，便于日后相关数据查询与追溯，并提供相应的工作站（包含电脑）。

4.3 供应商须具备专业的客服，采购单位可对消毒供应及物流整个流程实现追踪。

4.4 造成病患感染或相关医疗安全不良事件的，按照国家相关法律法规要求进行处置，采购单位保留追责权。

4.5 根据医院可重复使用的灭菌包内需要放置的器械包清单，清单内列出包内每样器械，目录清单留有供检验人员在产品被使用后签字确认的栏目。

4.6 对服务要求以及新增服务项目的任何变更，需征得双方同意，并使用“变更控制通知”记录变更性质、任何经济影响以及双方的签字。

4.7 院方在产品送回后对产品进行检查，如果发现产品有任何缺陷，院方有权拒收或退回产品，由此产生的费用，院方有权扣除。

4.8 供应商具备应急预案，保障医院正常运营。若由于供应商自身原因导致影响服务的，院方不得不自己消毒或寻求其他第三方消毒灭菌所产生的费用由供应商承担。

5.器械及维护修理：

5.1 所有院方需消毒灭菌的器械，供应商有责任鉴别器械是否已经不适宜继续使用，并决定是否需要修理。器械的维修、更新由院方承担，器械清洗及小型保养由供应商免费承担，以确保在切实可行的条件下，器械能维持在高水平。

5.2 服务期内供应商承担因责任造成的器械丢失或损害产生的成本。

6.因供应商原因导致的常见不良事件及处理办法：

6.1 无菌包丢失：三个月内由供应商负责追回或购置，每半个月反馈一次进度；三个月未追回的应赔付到位，由供应商承担购置费用。院方保留因器械包丢失造成的贻误手术引起相应不良后果的追责权。

6.2 无菌包未按约定时间送达：未造成后果的应立即补发；贻误手术进程造成不良后果，由供应商承担相应责任及损失。

6.3 无菌包质量不合格处理办法：

6.3.1 当发生无菌包不合格或包内外无灭菌指示物等无法使用的情形时，进行退货处理。

6.3.2 当发生无菌包器械型号与产品单不符等影响器械包使用的情形时，院方有权要求退包。

7.有完善的监测制度和记录（包括清洗消毒、灭菌、BD 效果监测和植入物生物监测、清洗消毒设备年度验证报告）。（注：提供可证明的记录文件或材料）

8.具备充足的灭菌处理能力且具有完善的每日灭菌锅次记录文件，灭菌锅次与追溯系统文件记录吻合（包括物理、化学、生物监测记录）。（注：提供可证明的记录文件或材料）

9.具备腔镜器械清洗、灭菌能力（包括与医院交接记录、物理、化学、生物监测记录）（注：提供可证明的记录文件或材料）。

10.具备眼科、人工关节等器械清洗、灭菌能力（包括与医院交接记录、物理、化学、生物监测记录）（注：提供可证明的记录文件或材料）

11.具备外来器械清洗、灭菌能力（包括与医院交接记录、验证记录、物理、化学、生物监测记录）（注：提供可证明的记录文件或材料）

12.服务对接要求：

12.1 纺织品及器械交接地点和时间：

1.1 手术室灭菌包及污物，中标人直接至手术室现场指定地点进行交接。

1.2 临床各病区灭菌包及污物，采购人指定地点进行交接。

各医院手术室、临床各病区灭菌包及污物每日周转批次与时间：

| 当日周转批次 | 当日接收时间 | 当日送达时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一批次 | 上午 8:00 | 上午 12:00 |
| 第二批次 | 上午 11:00 | 下午 15:00 |

注：交接时间、次数在实际工作中可作调整；特殊情况下可加急运送，保证临床使用。

13.腔镜保供整体目标

时效目标：腔镜器械回收、清洗灭菌、配送全流程匹配医院手术排期，常规批次严格遵循当日交接时间要求，特殊加急手术实现4小时内应急响应、全程专人跟进，确保器械按时送达手术室。

质量目标：腔镜器械清洗、灭菌合格率 100%，器械使用符合要求，全过程做到可追溯。

注：1、以上技术参数中标注“★”条款作为评分项，详见评分细则。响应文件中需提供技术支持资料（包括但不限于说明书、彩页、官网截图、系统界面截图或图片，磋商文件中明确提供承诺函的提供承诺函即可。为便于评审，投标人对技术支持材料中的关键参数进行标注并标注页码）。

- 以上技术要求，若提供虚假证明材料，任何环节发现均取消成交资格。